|  |
| --- |
| Погоджено Затверджено  Голова ППО Директор КЗ «Різуненківський ліцей»  КЗ «Різуненківський ліцей» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. В. Пизюн  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.М.Беспала наказ від 20.06.2022р №29  протокол №7 від «23» червня 2022р  .  Правила протипожежної безпеки    1. Приступати до роботи тільки після інструктажу з правил протипожежної безпеки.  2. Утримувати чистоту та порядок на робочому місці.  3. Не вносити вибухонебезпечні речовини (балони з газом під тиском, легкозаймисті рідини та інші матеріали, що мають підвищену пожежну небезпеку).  4. При експлуатації електрообладнання:  4.1. Не використовувати електрообладнання нагрівання корпусу якого перевищує температуру навколишнього середовища на 40°С.  4.2. Не використовувати кабелі і провідники з пошкодженою ізоляцією.  4.3. Не залишати під напругою кабелі і провідники з неізольованими кінцями.  4.4. Не користуватися пошкодженими розетками освітлювальними і з'єднувальними коробками.  4.5. Не користуватися паяльниками без вогнестійких підставок, а також не залишати їх без нагляду ввімкненими в електромережу.  5. Заборонено палити.  6. **При пожежі дзвонити 101.**  7. При пожежі негайно приступати до її гасіння первинними засобами пожежегасіння. При гасінні електроустановок переконатись у відсутності небезпеки ураження електричним струмом.  8. Електроустановки напругою до 1000 вольт дозволяється гасити лише порошковими або вуглекислотними вогнегасниками, але в жодному випадку не пінними і не водою.  9. Евакуацію людей, які не приймають участі в ліквідації пожежі, проводять згідно з планом евакуації.  10. Особи, які порушили правила пожежної безпеки, несуть відповідальність в дисциплінарному, адміністративному та кримінальному порядку згідно з чинним законодавством. |

Погоджено Затверджено

Голова ППО Директор КЗ «Різуненківський ліцей»

КЗ «Різуненківський ліцей» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С. В. Пизюн

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.М.Беспала наказ від 20.06.2022р №29

протокол №7 від «23» червня 2022р

**ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ**

**1.**В учбових класах та кабінетах слід розміщувати лише необхідні для забезпечення учбово- виховного процесу меблі, прилади, моделі, речі, приладдя тощо, які повинні зберігатися у шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стояках.

**2.** Кількість парт (столів) в учбових класах та кабінетах не повинна перевищувати граничну нормативну наповнюваність класних груп.

**3.** Зі складу учнів та вихованців повинні створювалися ДЮП, роботу яких необхідно організувати згідно з положенням про цю організацію.

**4.**У багатоповерхових будівлях закладу класи дітей молодшого віку слід розміщувати на нижчих поверхах з урахуванням вимог будівельних норм.

**5 .**У навчальних закладах забороняється використанняпобутових електрокип’ятильників,прасок та інших електронагрівальних пристроїв за межами спеціально відведених і обладнаних приміщень.

Не дозволяється розміщення в будівлях діючих навчальних закладах вибухо - пожежонебезпечних приміщень та складів.

**6.**Співробітники навчальних закладів повинні знати пожежну небезпеку застосовуваних хімічнихречовин і матеріалів, засоби їх гасіння та дотримуватися заходів безпеки пі час роботи з ними.

**7.**У лабораторіях, де застосовуються ЛЗР, ГР та гази необхідно передбачити централізоване постачання й роздачу їх на робочі місця із застосуванням безпечної тари.

**8.**Усі роботи , пов’язані з можливістю виділення токсичних або пожеже вибухонебезпечнихпарів та газів, повинні проводитися лише у витяжних шафах, коли працює вентиляція.

Користуватися витяжними шафами з розбитим склом або несправною вентиляцією забороняється.

**9.**Витяжні шафи у яких проводяться такі роботи повинні мати верхні та нижні відсоси , а також бортики, котрі запобігають стіканню рідини на підлогу.

**10.**Відпрацьовані ЛЗР та ГР слід збирати у спеціальну герметичну тару, яку наприкінці робочого дня видаляють з приміщення для ренегенерації або утилізації.11.Посудини в яких проводяться роботи ЛЗР та ГР, після закінчення досліджень повинні негайно промиватитися пожежно безпечними розчинами.

**12.**При виявленні пожежі необхідно негайно повідомити пожежну частину по телефону 9-01.

**13**.У разі виникнення нещасного випадку надання першої медичної допомоги треба починати з оцінювання загального стану потерпілого і на підставі цього скласти думку про характер пошкодження.

**14**.У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно приступити до проведення штучного дихання та зовнішнього масажу серця, негайно викликати швидку допомогу

за телефоном : **9-03.**

Завідуюча господарством \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.М.Беспала.